16/PN/SM/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Data wszczęcia postępowania: 21.07.2017 r.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego:

- automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów (pojedyncza) – 1 szt.

- kolonoskop diagnostyczny – 1 szt. i gastroskop diagnostyczny – 1 szt.

- aparat do znieczuleń – 1 szt.

- respirator dla noworodków i wcześniaków – 1 szt.

- stanowisko do fototerapii – 2 szt.

- tonometr bezdotykowy – 1 szt.

- lampa szczelinowa – 1 szt.

- diatermia z przystawkami – 1 szt.

I. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

Strona internetowa: www.spzoz-dzialdowo.pl

E-mail: m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl

Godziny urzędowania: od 8:00 do 14:00

Tel/faks: 23 697 26 53

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów (pojedyncza) – 1 szt.

- kolonoskop diagnostyczny – 1 szt. i gastroskop diagnostyczny – 1 szt.

- aparat do znieczuleń – 1 szt.

- respirator dla noworodków i wcześniaków – 1 szt.

- stanowisko do fototerapii – 2 szt.

- tonometr bezdotykowy – 1 szt.

- lampa szczelinowa – 1 szt.

- diatermia z przystawkami – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do oferty siwz.

3. CPV:

33.10.00.00-1

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każde zadanie oddzielnie.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V.1.2) lit. b-c niniejszej siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdziale V.4) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23.

VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP

Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdziale 
VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiajacy żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI.1 niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp:

a) katalogi/prospekty wraz z opisami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do oferty siwz

b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i używania, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych: deklaracja zgodności CE, formularz powiadomienia/zgłoszenia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych itp.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiajacy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo – Sekcja Zamówień Publicznych.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl,  a faksem na nr 23 697 26 53.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie tresci SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiajacy może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdziale VII.7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Monika Bownik – st. specjalista ds. zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin zwiazania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiajacy może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz 
wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 do oferty,

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1-4 niniejszej SIWZ,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczeń woli.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, uniemożliwiając samoistną dekompletację).

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo

„Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego – 16/PN/SM/17”

Nie otwierać przed: 31.07.2017 roku, godz. 11:30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Ofertę można wymienić lub wycofać przed terminem składania ofert poprzez odpowiednio dosłanie drugiej oferty opisanej jak wyżej, opatrzonej godłem ,,zamiana", a w przypadku wycofania oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pismo podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy o treści:

-,,proszę o wycofanie oferty z przetargu nieograniczonego na ..." (wstawić odpowiednio do przedmiotu przetargu).

Oferta wycofana niezwłocznie zostanie odesłana Wykonawcy.

16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leśnej 1 w Działdowie – Sekretariat do dnia 31.07.2017 r. 
do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI.1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala Konferencyjna, w dniu 31.07.2017 r. o godzinie 11:30.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.spzoz-dzialdowo.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w §11 umowy.

4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca składając ofertę jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- cena                    -  60%

- okres gwarancji     -  40%

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Cena brutto najtańszej oferty

Cena =   --------------------------------------- x 60

Cena brutto badanej oferty

| Gwarancja wymagana | Punkty za zaoferowany okres gwarancji |
| --- | --- |
| min. 24 miesiące | = 24 miesiące = 5 pkt. > 24 miesiące = 10 pkt. |

Liczba punktów uzyskana za zaoferowane okresy gwarancji w badanej ofercie

Okres gwarancji   =      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------            x 40

Maksymalna liczba punktów uzyskana za zaoferowane okresy gwarancji spośród badanych ofert

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Całkowita liczba punktów = punkty uzyskane w kryterium „Cena” + punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

XVII. Przesłanki zmiany umowy:

1. Strony na zasadzie art. 144 ustawy PZP ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.)

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę  występującą z propozycją zmiany.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

XX. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- dokumenty zostaną udostępnione w obecności uprawnionego pracownika zamawiającego

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

Działdowo, 21.07.2017 r.

_______________________

Podpis osoby uprawnionej

16/PN/SM/17                                                                                                              Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu medycznego.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa..............................................................................................................................................................

Siedziba............................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks................................................................................................................................................

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………….........................................……

nr NIP..............................................................................................................................................................

nr REGON.........................................................................................................................................................

wysokość kapitału zakładowego ........................................................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: .....................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

Nr telefonu/faks 23 697 26 53

Adres e-mail m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl

NIP 5711458598

nr REGON 000310172

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą za kwotę:

Zadanie nr 1 – Automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów (pojedyncza)

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 2– kolonoskop diagnostyczny – 1 szt. i gastroskop diagnostyczny – 1 szt.:

Kolonoskop diagnostyczny – 1 szt.:

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Gastroskop diagnostyczny – 1 szt.:

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Łącznie :

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 3 – Aparat do znieczuleń – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 4 – Respirator dla noworodków i wcześniaków – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 5 – Stanowisko do fototerapii – 2 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 6 – Tonometr bezdotykowy – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 7 – Lampa szczelinowa – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 8 – Diatermia z przystawkami – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Oświadczam, że:

1 - Zapoznałem się z treścią SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich

zawarte.

2 – W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3 - Uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).

4 – Zaoferowany okres gwarancji: ……………………. miesiące/miesięcy (podać) – nie mniej niż 24 miesiące

5 – Zobowiązuję się zrealizować umowę zgodnie z siwz, ofertą, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

6 – Akceptuję, iż zapłata za realizowane zamówienie nastąpi na zasadach opisanych we wzorze umowy.

7 – Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8 – Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

9 – Przedmiot oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w siwz.

10 – Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 do oferty.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ..........................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................

Oferta została złożona na ............. kolejno ponumerowanych stronach.

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub pozostawić niewypełnione

Załącznik nr 2 do siwz

Projekt umowy

UMOWA DOSTAWY Nr 16/PN/SM/17

zawarta dnia ……………………….. roku w wyniku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Działdowie , ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo, wpisanym do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001996,

NIP: 571-14-58-598, Regon: 000310172,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Elżbietę Leżuchowską,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………….

wpisanym w dniu ………………. r.  do KRS pod nr ………………….. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………….,               ………. Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w……………………………………...

NIP : ………………………………., Regon : ……………………………

reprezentowanym przez:

# .........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP realizowanego  w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, do dostarczenia sprzętu medycznego.

2. Sprzęt medyczny objęty niniejszą umową zostanie dostarczony w terminie do 6 tygodni od zawarcia umowy.

3. Miejsce i termin dostawy sprzętu medycznego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo

w dniach: poniedziałek – piątek w  godz. 8:00 – 14:00.

§ 2

Oferowany wyrób obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, tj. :

Zadanie nr 1 – Automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów (pojedyncza)

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 2– kolonoskop diagnostyczny – 1 szt. i gastroskop diagnostyczny – 1 szt.:

Kolonoskop diagnostyczny – 1 szt.:

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Gastroskop diagnostyczny – 1 szt.:

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Łącznie :

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 3 – Aparat do znieczuleń – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 4 – Respirator dla noworodków i wcześniaków – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 5 – Stanowisko do fototerapii – 2 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 6 – Tonometr bezdotykowy – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 7 – Lampa szczelinowa – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

Zadanie nr 8 – Diatermia z przystawkami – 1 szt.

cena netto.........................zł (słownie: .................................................)

podatek VAT......................zł (słownie:…………………………………………………)

cena brutto........................zł (słownie: ................................................)

§ 4

1.  Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do SPZOZ w Działdowie, w terminie do 6 tygodni od zawarcia niniejszej umowy.

§ 5

1.  Strony ustalają, że rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dostawie, montażu oraz po podpisaniu protokołu odbioru sprzętu medycznego przez strony.

2. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

3.  Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 6

1.  Na zakupiony sprzęt medyczny objęty niniejszą umową Wykonawca udziela ……….-miesięcznej gwarancji.

2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego zgodnie z siwz i ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załączy do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów.

4. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez Zamawiającego — załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

§ 7

1. Wykonawca poniesie koszt:

a) Dostarczenia sprzętu medycznego do Zamawiającego;

b) Montażu sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia;

c) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego;

d) Ubezpieczenia towaru na czas dostawy.

§ 8

1. W przypadku realizacji dostawy sprzętu medycznego z opóźnieniem, Zamawiający zastosuje kary umowne 
w wysokości  0,1% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku opóźnionej reakcji serwisu oraz przekroczenia czasu usunięcia awarii, Zamawiający zastosuje kary umowne w wysokości  0,1% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

4. W przypadku realizacji dostawy niezgodnej z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru wyrobów,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Postanowienia § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy, parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, a nadto posiada wymagane świadectwa rejestracji.

2. Wykonawca wystawia Zamawiającemu niezbędne oryginały dokumentów związanych z zakupem towaru objętego przedmiotem umowy.

3. Zamawiający jest obowiązany wobec Wykonawcy do potwierdzenia w dniu dostawy odbioru przedmiotu umowy dostarczonego i wydanego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odmowy potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy. Odmowa winna być sporządzona w formie pisemnej.

§ 12

Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Strony na zasadzie art.144 ustawy PZP ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.)

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przedmiotu umowy.

Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę  występującą z propozycją zmiany.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 15

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

• załącznik nr 1 – oferta

WYKONAWCA						                 ZAMAWIAJĄCY

16/PN/SM/17										Załącznik nr 3 do siwz

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo

Wykonawca:

……………………………………………………................................................

…………………...................................................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………..............................

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. dostawa sprzętu medycznego, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………..............................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….........…..,

w następującym zakresie: …………………………………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. dostawa sprzętu medycznego, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………….................................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………  nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – JEŻELI DOTYCZY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

składany w terminie 3 dni

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa sprzętu medycznego

Znak postępowania: 16/PN/SM/17

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ................................... r. na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że:

I. Należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*:

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

………………………………dnia ………………  roku

………………………………….

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

LUB

II. Nie należymy do tej samej  grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.).

………………………….dnia ……………..  roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej)

oraz podpisać dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. II.