Działdowo, dnia 24.07.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy!

Dot. 16/PN/SM/17 – dostawa sprzętu medycznego

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców Zamawiający informuje:

ZADANIE NR 5 – Stanowisko do fototerapii – 2 szt.

Dotyczy pkt. 3  Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę o wymiarach 36 x 27 cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje, iż w opisie parametrów technicznych nastąpiła pomyłka dotycząca wymiarów lampy. Zamawiający wymaga lampy 
o wymiarach 36 x 27 cm, zamiast 24 x 12 cm.

Zamawiający