Działdowo, dnia 21.11.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy!

Dot. 29/PN/SM/17

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający informuje:

Zadanie nr 2. Ogrzewacz kocykowy ciała pacjenta – 1 szt.

Lp.5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o wymiarach: 27,6x 38,5x 23,9cm (wys. x szer. x głęb.)?

Odpowiedź:  TAK, Zamawiający dopuszcza.

Lp.6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o wadze 6 kg?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Lp.8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o wilgotności: 10 – 90% (nie skondensowane)?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Lp.9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z 4 zakresami temperatur:

- wysoki - 43 st. C

- średni - 38 st. C

- niski - 32 st. C

- temperatura otoczenia ?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Lp.11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie bez alarmu nieprawidłowego połączenia rury do urządzenia? W naszym urządzenie rura jest zamocowana na stałe i nie ma konieczności posiadania takiego alarmu.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz pacjenta, charakteryzujący się wilgotnością pracy 10-95% i wilgotnością transportu i przechowywania 5-95%?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu Zamówienia – urządzenie do masażu serca

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności możliwość prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka wielorazowego użytku bez ssawki relaksacyjnej w trybie 30/2 , 15/2 oraz z możliwością pracy w trybie ciągłym? Takie rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi ERC 2015 - jest to jedyne urządzenie spełniające w pełni wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z roku 2015. Dodatkowo urządzenie zamiast aktywnej dekompresji posiada atraumatyczny dobór mocy w zakresie 270-620 N. Takie rozwiązanie pozwoli na odpowiedni, automatyczny dobór mocy zarówno dla osoby starszej jak i np. „małego dorosłego”. Jest to mechanizm który zapewnia bezpieczniejszy masaż niż w przypadku innych urządzeń.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści urządzenie którego czas ładowania akumulatora wewnętrznego wynosi 135 minut ale czas pracy starcza na 90-120 minut pracy?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności transmisję danych poprzez Kartę SD? Jest to o tyle bezpieczne rozwiązanie iż Zamawiający posiada dane na odrębnym nośniku danych ( karta SD) i nie musi przejmować się ich utratą w razie uszkodzenia komputera klasy PC.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Z uwagi na konstrukcję urządzenia nie ma konieczności stosowania podkładki pod głowę oraz pasów mocowania rąk pacjenta do urządzenia (zamykamy w takiej koncepcji wlewy w dołach łokciowych), z tego względu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadach równoważności urządzenia do kompresji klatki piersiowej, którego stabilizację innowacyjne pasy pajęczynowe.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu urządzenia znalazła się podkładka stabilizująca pod głowę oraz pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dopuścić na zasadach równoważności urządzenie, które nie wymaga odrębnej stabilizacji głowy? Stabilizację zapewniają pasy pajęczynowe, które skutecznie unieruchamiają osobę poszkodowaną nie ograniczając przy tym rąk, a tym samym żył powierzchownych znajdujących się w dołach łokciowych.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6 – Dotyczy terminu wykonania zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 28.12.2017 r.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu ogrzewania pacjenta, o pieciu zakresach temperatur:

temeratura pokojowa, 34, 40, 45, 47 z automatycznym wyłączeniem czasowym,

ze średnim czasem osiągnięcia temperatury od 23 stopni Celcjusza do 37 stopni Celcjusza poniżej 1 minuty, o wymiarach 600 x 430 x 300 mm, masie 5,2 kg, w zestawie wózek jezdny, możliwy montaż przy łóżku, na stojaku i podłodze, cicha praca, zabezpieczenie przed przegrzaniem, Filtr HEPA 0,03 µm o  efektywności 99,97 %. Dostępne kołderki wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny przepływ powietrza. Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta w rozmiarach:

- na całe ciało dla dorosłych 99 x 198 mm

- na całe ciało dla dzieci 74 x 142 mm

- pediatryczny chirurgiczny z osłoną 61 x 99 mm

- śródoperacyjny na górne partie ciała 71 x 2013 mm

- śródoperacyjny na dolne partie ciała 99 x 137 mm

- śródoperacyjny kardiochirurgiczny 99 x 163 mm

- dostępu chirurgicznego 103 x 201 mm

- na tułów 134 x 103 mm

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy wideolaryngoskopu z kamerą CMOS wysokiej rozdzielczości do rutynowych i trudnych intubacji dzieci i dorosłych, składające się z wyświetlacza, wziernika, baterii oraz łyżek Macintosh oraz łyżek niestandardowych o zwiększonym wygięciu ułatwiającym uwidocznienie nagłośni, z ekranem 2,5” bez wyjścia wideo, czy automatycznego wyłączania,  z możliwością odchylenia w przód i w tył  w zakresie obrotu min. 45 stopni, wyposażony w akumulator litowy 3,6 V zapewniający 250 minut ciągłej pracy i wyświetlany na ekranie minutowy licznik stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii na wyposażeniu. Bez wymiennych torów wizyjnych wielorazowego użytku (adaptery), lecz z pełnym zakresem łyżek dla całego zakresu wiekowego pacjentów od noworodków do dorosłych. Jednorazowe łyżki sterylne, rozmiary 1, 2, 3, 4 Macintosh. Oraz rozmiar 4 do ekstremalnie trudnej intubacji o zwiększonym wygięciu. W jednym zestawie po 2 szt. łyżek każdego rozmiaru i rodzaju. Rozmiar 180 mm x 68 mm x 110 mm. Waga 200 g.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Zamawiający

z up. /-/ mgr Monika Bownik

st. specjalista ds. zamówień publicznych

SPZOZ w Działdowie