2/PN/KS/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Data wszczęcia postępowania: 25.01.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa: konserwacja sprzętu medycznego.

I. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

Strona internetowa: www.spzoz-dzialdowo.pl

E-mail: m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl

Godziny urzędowania: od 8:00 do 14:00

Tel/faks: 23 697 26 53

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

1) stałej gotowości do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia i dostępności Wykonawcy na terenie zakładu w dni robocze obowiązujące w SPZOZ w Działdowie,

2) utrzymaniu w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej (m.in. okresowych przeglądach, konserwacji oraz naprawach) drobnego sprzętu i aparatury medycznej, objętego wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do oferty, tj. „Wykaz aparatury objętej stałym utrzymaniem w ruchu”, poza pracami zastrzeżonymi przez producenta, gdzie wymagany jest fabryczny lub autoryzowany serwis,

3) wykonywaniu dodatkowych napraw drobnego sprzętu i aparatury medycznej będących w dyspozycji szpitala, zleconych przez Zamawiającego, a wynikłych z eksploatacji urządzeń nie ujętych w pkt. 1,

4) zakupie części zamiennych i materiałów do dokonywanych napraw,

5) ocenie stanu technicznego aparatury w celu informowania Zamawiającego o konieczności przekazania sprzętu do naprawy innym podmiotom,

7) dokonywaniu zapisów w dokumentacji szpitalnej zgodnie z procedurami norm ISO obowiązującymi w szpitalu (sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, wpisów przeprowadzonych przeglądów, konserwacji i napraw do paszportów technicznych).

Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów wg przyjętego w SPZOZ w Działdowie harmonogramu, jak również do uczestniczenia w tworzeniu tych harmonogramów wraz z kierownikiem działu technicznego.

CPV: 50.42.10.00-2 – usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu medycznego

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na konserwacjach sprzętu medycznego, wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości (Zamawiający wymaga, aby wartość brutto każdej z tych usług wynosiła min. 50.000,00 zł rocznie), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana oraz załączenia dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie – załącznik nr 5 do siwz.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V.1.2) lit. b-c niniejszej siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdziale V.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI.1 niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

a)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w celu potwierdzenia ww. warunku ma obowiązek przedłożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na konserwacjach sprzętu medycznego, wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości (Zamawiający wymaga, aby wartość brutto każdej z tych usług wynosiła min. 50.000,00 zł rocznie), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana oraz załączenia dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie – załącznik nr 5 do siwz.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo – Sekcja Zamówień Publicznych.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl a faksem na nr 23 697 26 53.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdziale VII.7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:.

Monika Bownik – st. specjalista ds. zamówień publicznych

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz 
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1-4 niniejszej SIWZ,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczeń woli.

4) podpisany formularz „Wykaz aparatury objętej stałym utrzymaniem w ruchu” stanowiący załącznik nr 1 do oferty

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymieniony w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, uniemożliwiając samoistną dekompletację).

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo

„Oferta w postępowaniu na usługę konserwacja sprzętu medycznego – 2/PN/KS/18”

Nie otwierać przed: 02.02.2018 roku, godz. 11:30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Ofertę można wymienić lub wycofać przed terminem składania ofert poprzez odpowiednio dosłanie drugiej oferty opisanej jak wyżej, opatrzonej godłem ,,zamiana", a w przypadku wycofania oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pismo podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy o treści:
-,,proszę o wycofanie oferty z przetargu nieograniczonego na ..." (wstawić odpowiednio do przedmiotu przetargu).
Oferta wycofana niezwłocznie zostanie odesłana Wykonawcy.

16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leśnej 1 w Działdowie – Sekretariat do dnia 02.02.2018 r. do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI.1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala Konferencyjna, w dniu 02.02.2018 r. 
o godzinie 11:30.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.spzoz-dzialdowo.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia .

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca składając ofertę jest zobligowany poinformować Zamawiającego, ze wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ryczałtu za stałe utrzymanie w ruchu | 60% | Cena oferty najtańszej x 60 pkt : ofertę badaną |
| 2 | Stawka rbg za wykonane dodatkowe naprawy (całkowita stawka brutto) | 30% | Stawka rbg najniższa x 30 pkt : stawkę rbg badanej oferty |
| 3 | Narzut do ceny zakupionych części | 10% | Najniższy narzut x 10 pkt : narzut z badanej oferty |

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Całkowita liczba punktów = punkty uzyskane w kryterium „cena ryczałtu” + punkty uzyskane w kryterium „stawka rbg” + punkty uzyskane w kryterium „narzut”

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz.

XVII. Przesłanki zmiany umowy:

1.   Strony na zasadzie art. 144 ustawy PZP ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

b) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, przejęć itp.).

3. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

XX. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- dokumenty zostaną udostępnione w obecności uprawnionego pracownika zamawiającego

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

Działdowo, 25.01.2018 r.

_______________________

Podpis osoby uprawnionej

2/PN/KS/18                                                                                                              Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221 000 EURO

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę: konserwacja sprzętu medycznego.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa..............................................................................................................................................................

Siedziba............................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks................................................................................................................................................

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………….........................................……

nr NIP..............................................................................................................................................................

nr REGON.........................................................................................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

Nr telefonu/faks 23 697 26 53

Adres e-mail m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl

NIP 5711458598

nr REGON 000310172

Zobowiązania wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r.:

stałe utrzymanie w ruchu aparatury i sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 1 do oferty,

zgodnie z warunkami zawartymi w siwz za kwotę:

- miesięczną ryczałtową w wysokości:

netto …………….................zł (słownie:............................................................................................)

podatek VAT.....................zł (słownie: ...........................................................................................)

brutto...............................zł (słownie:...........................................................................................)

- w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r. (36 miesięcy) w wysokości:

netto …………….................zł (słownie:............................................................................................)

podatek VAT.....................zł (słownie: ...........................................................................................)

brutto...............................zł (słownie:...........................................................................................)

2. Stawka roboczogodziny na usługi wymienione w SIWZ w wysokości:

- netto:  .......................... (słownie: ……………………………………..)

- VAT: ……………………………(słownie: ……………………………………..)

- brutto: ………………………….(słownie: …………………………………….)

3. Narzut do ceny zakupu części użytych do wykonywania usług wymienionych w SIWZ w wysokości ................%.

4. Jednocześnie oświadczam, że:

– zapoznałem się z kompletem dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń do ich treści,

– zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r.

oraz zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

na warunkach zawartych  w  projekcie umowy,

– kwoty wymienione w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z wykonywaną usługą.

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ..........................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................

Oferta została złożona na ............. kolejno ponumerowanych stronach.

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub pozostawić niewypełnione

2/PN/KS/18                                                                                        Załącznik nr 1 do oferty

WYKAZ  APARATURY  OBJĘTEJ  STAŁYM  UTRZYMANIEM  W  RUCHU

| Lp | Nazwa urządzenia | cykl |
| --- | --- | --- |
|  | EKG | 1 w roku |
|  | Pulsoksymetr | 1 w roku |
|  | Stymulator EEG | 1 w roku |
|  | Kardiomonitor | 1 w roku |
|  | Dozowniki do tlenu | 1 w roku |
|  | Suszarka do zdjęć rtg | 1 w roku |
|  | Reduktory do tlenu | 1 w roku |
|  | Laser CTL | 1 w roku |
|  | Walizka reanimacyjna (defibrylator) | 1 w roku |
|  | Aparaty terapeutyczne ultradźwiękowe | 1 w roku |
|  | Inhalatory indywidualne ultradźwiękowe | 1 w roku |
|  | Diatermie chirurgiczne ogólne | 1 w roku |
|  | Cieplarki dla wcześniaków stacjonarne | 1 w roku |
|  | Cieplarki stacjonarne transportowe | 1 w roku |
|  | Cieplarki laboratoryjne | 1 w roku |
|  | Suszarka laboratoryjna | 1 w roku |
|  | Pompa infuzyjna | 1 w roku |
|  | Łaźnia wodna | 1 w roku |
|  | Ssaki elektryczne | 1 w roku |
|  | Łóżko szpitalne wielofunkcyjne | 1 w roku |
|  | Wirówki | 1 w roku |
|  | Aparat do pomiaru ciśnienia zegarowy | 1 w roku |
|  | Promiennik podczerwieni (solux) | 1 w roku |
|  | Lampa bakteriobójcza | 1 w roku |
|  | Lampy przeciw żółtaczkowe | 1 w roku |
|  | Lampy bezcieniowe sufitowe | 1 w roku |
|  | Lampy bezcieniowe statywowe | 1 w roku |
|  | Tablica okulistyczna | 1 w roku |
|  | Wziernik okulistyczny | 1 w roku |
|  | Kolumna anestezjologiczna | 1 w roku |
|  | Negatoskop | 1 w roku |
|  | Stół operacyjny | 1 w roku |
|  | Wytrząsarka | 1 w roku |
|  | Zgrzewarka do folii | 1 w roku |
|  | USG Doppler | 1 w roku |
|  | Rejestrator | 1 w roku |
|  | Densytometr | 1 w roku |
|  | Mieszadło | 1 w roku |
|  | Myjnia | 1 w roku |
|  | Mikrotom | 1 w roku |
|  | Chlorimetr | 1 w roku |
|  | Aparat USG | 1 w roku |
|  | Lampa biotron | 1 w roku |
|  | Lampa polomierz | 1 w roku |
|  | Lampa szczelinowa | 1 w roku |
|  | Stymat | 1 w roku |
|  | Diadynamik | 1 w roku |
|  | Sanicator | 1 w roku |
|  | Diatronik | 1 w roku |
|  | Terapuls | 1 w roku |
|  | Pulsotronik | 1 w roku |
|  | Magnetronik | 1 w roku |
|  | Kamera magnetyczna | 1 w roku |
|  | Fotel „beskidy” | 1 w roku |
|  | Źródło światła | 1 w roku |
|  | Stanowisko noworodka | 1 w roku |
|  | BOA | 1 w roku |
|  | Koncentrator tlenu | 1 w roku |
|  | Aparat EEG | 1 w roku |
|  | KTG | 1 w roku |
|  | Aparat audiometr | 1 w roku |
|  | Amnioskop | 1 w roku |
|  | Piła oscylacyjna | 1 w roku |
|  | Rektoskop | 1 w roku |
|  | Elektromagnes | 1 w roku |
|  | Kamera identyfikacyjna | 1 w roku |
|  | Cardiostymulator | 1 w roku |
|  | Bieżnia wysiłkowa | 1 w roku |
|  | Wiertarka ortopedyczna (blok operacyjny) | 1 w roku |
|  | Lampa Solux | 1 w roku |
|  | Wirówka kończyn górnych | 1 w roku |
|  | Wirówka kończyn dolnych | 1 w roku |
|  | Wanna do kończyn dolnych | 1 w roku |
|  | Stół do masażu | 1 w roku |
|  | Aparat do krioterapii | 1 w roku |
|  | Tonometr | 1 w roku |
|  | Żawal | 1 w roku |
|  | Autorefraktometr | 1 w roku |
|  | Diafunoskop | 1 w roku |
|  | Exotonometr | 1 w roku |

........................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

2/PN/KS/18										Załącznik nr 2 do siwz

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo

Wykonawca:

……………………………………………………................................................

…………………...................................................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………..............................

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa – konserwacja sprzętu medycznego,

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………..............................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….........…..,

w następującym zakresie: …………………………………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa – konserwacja sprzętu medycznego, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………….................................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………  nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – JEŻELI DOTYCZY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Załącznik nr 3 do siwz

# UMOWA NR 2/PN/KS/18

# (Projekt)

zawarta dnia ..................................roku w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Działdowie , ul. Leśna 1,  
13-200 Działdowo, wpisanym do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001996,

NIP: 571-14-58-598, Regon: 000310172,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Elżbietę Leżuchowską,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.............................................................................................................................

wpisanym w dniu .............. r.  do KRS pod nr ......................, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........................, Wydział ......... Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w .......................,

NIP : ................................, Regon..................................

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na:

1) stałej gotowości do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia i dostępności Wykonawcy w dni robocze obowiązujące w SPZOZ w godzinach 7:00 – 15:00 na terenie zakładu,

2) utrzymaniu w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej (m.in. okresowych przeglądach, konserwacji oraz naprawach) drobnego sprzętu i aparatury medycznej, objętego wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do oferty, tj. „Wykaz aparatury objętej stałym utrzymaniem w ruchu”, poza pracami zastrzeżonymi przez producenta, gdzie wymagany jest fabryczny lub autoryzowany serwis,

3) wykonywaniu dodatkowych napraw drobnego sprzętu i aparatury medycznej będących w dyspozycji szpitala, zleconych przez Zamawiającego, a wynikłych z eksploatacji urządzeń nie ujętych w pkt. 1,

4) zakupie części zamiennych i materiałów do dokonywanych napraw,

5) ocenie stanu technicznego aparatury w celu informowania Zamawiającego o konieczności przekazania sprzętu do naprawy innym podmiotom,

7) dokonywaniu zapisów w dokumentacji szpitalnej zgodnie z procedurami norm ISO obowiązującymi w szpitalu (sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, wpisów przeprowadzonych przeglądów, konserwacji i napraw do paszportów technicznych),

Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów wg przyjętego w SPZOZ w Działdowie harmonogramu, jak również do uczestniczenia w tworzeniu tych harmonogramów wraz z kierownikiem działu technicznego.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się - zgodnie ze złożoną ofertą, do wykonywania usługi objętej zamówieniem.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie za stałe utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-            
- eksploatacyjnej drobnego sprzętu i aparatury medycznej objętego załącznikiem nr 1 do oferty w okresie 
od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r. w wysokości:

- cena miesięczna ryczałtowa w wysokości:

netto …………….................zł (słownie:............................................................................................)

podatek VAT.....................zł (słownie: ...........................................................................................)

brutto...............................zł (słownie:...........................................................................................)

- cena w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r. (36 miesięcy) w wysokości:

netto …………….................zł (słownie:............................................................................................)

podatek VAT.....................zł (słownie: ...........................................................................................)

brutto...............................zł (słownie:...........................................................................................)

2. Stawka roboczogodziny na usługi wymienione w SIWZ w wysokości:

- netto:  .......................... (słownie: ……………………………………..)

- VAT: ……………………………(słownie: ……………………………………..)

- brutto: ………………………….(słownie: …………………………………….)

3. Narzut do ceny zakupu części użytych do wykonywania usług wymienionych w  SIWZ w wysokości ................%.

4. Maksymalna wartość nominalna umowy nie może przekroczyć kwoty 187.174,73 zł.

5. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r. i przestaje obowiązywać z chwilą upływu terminu jej obowiązywania oraz w przypadku przekroczenia w terminie jej obowiązywania kwoty podanej w §3 ust. 4.

§ 4

- Strony ustalają, że rozliczenie za usługi nastąpi jeden raz w miesiącu, na podstawie faktury za wykonane usługi.

- Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wystawionej faktury kartę pracy wykonanych czynności, potwierdzoną przez kierownika komórki.

§ 5

- W celu wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający oddaje w najem Wykonawcy

pomieszczenie znajdujące się w obiekcie Szpitala o powierzchni 13 m2 z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem usługi w SPZOZ w Działdowie.

2. Z tytułu najmu wymienionego w ust.1 pomieszczenia, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości 252,03 zł netto, powiększonego o należny podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami.

3. Czynsz płatny będzie bez wezwania z góry do 10-ego każdego miesiąca na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury VAT.

4. Kwota czynszu ustalona w ust. 2 będzie waloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS za poprzedni rok. Każda kolejna waloryzacja liczona jest od stawki czynszu ostatniego miesiąca poprzedniego roku. Termin pierwszej waloryzacji – styczeń 2019 r.

5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dostęp do linii telefonicznej, a Wykonawca będzie obciążany należnościami za połączenia telefoniczne fakturą VAT.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 płatne są w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 6, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

# 2. Wykonawcy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie.

# 3.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi objęte umową do dnia rozwiązania umowy.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 za każdy dzień opóźnienia.

2. Za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3.

§ 9

1.   Strony na zasadzie art. 144 ustawy PZP ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

b) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, przejęć itp.).

3. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany.

§ 10

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy poddane będą rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

• załącznik nr 1 do siwz – formularz oferty

• załącznik nr 1 do oferty – podpisany „Wykaz aparatury objętej zamówieniem”.

WYKONAWCA						        ZAMAWIAJĄCY

2/PN/KS/18

Załącznik nr 4 do SIWZ

składany w terminie 3 dni

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: konserwacja sprzętu medycznego

Znak postępowania: 2/PN/KS/18

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ............................. r. na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że:

I. Należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*:

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

………………………………dnia ………………  roku

………………………………….

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

LUB

II. Nie należymy do tej samej  grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.).

………………………….dnia ……………..  roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej)

oraz podpisać dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. II.

2/PN/KS/18                                                                                                          Załącznik nr 5 do siwz

składany na wezwanie Zamawiającego

Wykaz co najmniej 1 usługi zgodnie z pkt. VI.5.1 siwz

oraz załączenie dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie.

| L.p. | Przedmiot usługi | Wartość usługi brutto | Data wykonywania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

______________________	                                           ________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		                     Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			          reprezentowania Wykonawcy